附件1：竞赛专业技术范围和要求

1、专业知识要求

①电气控制技术部份

了解电磁式电器的结构和原理, 掌握常用低压电器元件的型号规格、符号和选择方法；
熟记三相交流异步电动机正、反转控制电路、多地控制、多条件控制等基本控制电路的工作原理，并掌握正、反转控制、点动控制的电路图结构；理解自锁，互锁、顺序控制等概念。

熟记Y-△起动控制电路结构和工作原理，掌握自耦补偿起动和延边三角形降压起动电路工作原理的分析方法；

了解各种制动方法的实现电路，以及能耗制动限流电阻的计算原则，掌握能耗和反接制动电路的原理分析；

掌握绕线式异步电动机的起动（调速）和制动控制电路的分析方法；

了解液压系统的基本构成和原理，掌握电磁换向阀电磁线圈的驱动和控制方法。掌握直流电动机启动、正反转、能耗制动电路的分析方法。
②PLC应用技术部份

了解可编程控制器的产生、定义、主要特点及构成原理；
掌握CPU 224型PLC的外形结构以及S7-200寻址方式；

了解STEP7-Micro/WIN32编程软件的安装，以及用户程序的建立调试、运行、监视过程；

掌握置位／复位指令的格式及功能，掌握定时器的分类方法和工作原理。掌握定时器、计数器的指令格式，理解指令盒的功能和指令格式，，学会指令应用。掌握控制类指令的指令格式和应用方法；

掌握表功能指令、转换指令、中断、高速处理类指令、立即类指令、时钟指令、通信指令、PID等指令格式、功能和应用方法；

掌握PLC程序设计方法；

掌握PLC电机控制系统设计方法。
2、专业技能要求

1）万用表、剥线钳、压线钳等常用仪表和工具的使用。

2）电气原理图的设计。

3）电器元件的识别和筛选。根据电气原理图列写元器件清单。

4）控制电路盘的布局。根据电气原理图及提供的元器件进行合理布局。

5）电器元件、走线槽板、固定导轨的机械安装与固定。

6）电路盘的电气接线的制作和调试。

7）PLC的程序设计和调试。

8）PLC电机控制系统的统调。根据题目要求、电路功能及技术指标要求，进行各工作点及各部分电路的测试和调整以及电路故障的分析和排除。

9）电气原理图的绘制。

10）操作使用说明资料的编写。

